NR.755/AP/25.02.2025

**SOLICITARE OFERTĂ DE PREȚ**

În vederea achiziționării prin **cumpărare directă,** vă rugăm să ne transmiteţi oferta dvs, la adresa de e-mail [cristian.ignat@uaic.ro](mailto:cristian.ignat@uaic.ro), pana la data de **04.03.2025 inclusiv**, pentru urmatoarele servicii:

**Lot. Servicii prestate la instalatii climatizare tip split, centrale de ventilatie, chillere si ventiloconvectoare din spatiile Universitatii Alexandru Ioan Cuza din Iasi, conform specificatiilor tehnice anexate**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nr | **Denumire serviciu** | **Cant** |
| 1 | Servicii de mentenanta preventiva (la cerere) pentru aparate de aer conditionat tip split, (tarif/interventie x cantitate estimata), pentru perioada aprilie - decembrie 2025 | 235 |
| 2 | Servicii de mentenanta preventiva (la cerere) pentru aparate de aer conditionat tip split, (tarif/interventie x cantitate estimata), pentru perioada ianuarie – martie 2026 (prelungire contract) | 15 |
| 3 | Servicii de interventii in caz de defectiune (la cerere), pentru aparate de aer conditionat tip split, (tarif/interventie x cantitate estimata), pentru perioada aprilie - decembrie 2025  Obs. durata medie a unei interventii ~ 4 ore | 5 |
| 4 | Servicii de interventii in caz de defectiune (la cerere), pentru aparate tip chillere, ventiloconvectoare sau centrale de ventilaţie, (tarif/interventie x cantitate estimata), pentru perioada aprilie - decembrie 2025  Obs. durata medie a unei interventii ~ 4 ore | 5 |

Serviciile ce fac obiectul prezentului contract vor fi prestate dupa semnarea acestuia de catre ambele parti, in perioada aprilie-decembrie 2025. Contractul va putea fi prelungit cu acordul părților, prin act adițional, pentru încă 4 luni (3 luni, ianuarie-martie 2026 pentru prestarea serviciilor și 1 lună pentru îndeplinirea obligațiilor de plată), în condițiile în care autoritatea contractană va dispune de resurse financiare alocate acestei destinații.

In tarifele ofertate se vor include toate cheltuielile necesare prestarii serviciilor solicitate (cheltuieli cu manopera, deplasarea personalului la locatiile unde sunt amplasate echipamentele, transportul pieselor de schimb, al materialelor, echipamentelor si utilajelor necesare prestarii serviciilor)

**Prezentarea ofertei:**

Oferta va cuprinde documente prin care ofertantul demonstreaza indeplinirea capacitatii tehnice si/sau profesionale, asa cum se precizeaza in specificatiile tehnice.

Ofertanţii trebuie să includă în oferta lor confirmarea datelor si a informaţiilor din Specificatiile tehnice, în forma cerută, dar si orice alte informaţii pe care acestia le consideră necesare pentru clarificarea propunerii lor. Operatiile specifice fiecarui tip de intretinere preventiva, revizie, respectiv interventie sunt cele mentionate in specificatiile tehnice atasate prezentei solicitari de oferta.

Conditiile privind constatarea si remedierea defectiunii, garantia acordata, regimul pieselor de schimb, cheltuielile ofertantului legate de indeplinirea contractului, precum si obligatiile prestatorului cu privire la respectarea normelor de securitatea muncii sunt conform specificatiilor tehnice atasate.

Ofertantul va declara in cadrul ofertei termenul de executare a serviciilor de intretinere preventiva, respectiv a serviciilor de interventie, exprimata in numar de zile de la data primirii comenzii ferme din partea autoritatii contractante (acestea neputind fi mai mari decat cele solicitate prin specificatiile tehnice), precum si garantia acordata serviciilor prestate.

Valabilitatea ofertei trebuie sa fie de minim 30 de zile de la termenul limita de depunere a ofertelor

Tarifele trebuie exprimate în Lei, fără TVA, şi vor include toate costurile ofertantului, legate de încheierea şi executarea contractului in conformitate cu cerintele specificatiilor tehnice.

Participantii vor transmite oferta pentru toate serviciile solicitate in cadrul lotului. Criteriul de atribuire este pretul cel mai mic pentru totalul serviciilor.

Pentru stabilirea clasamentului va fi luata in considerare urmatoarea formula de calcul:

**Lot** : (Tarif interventie mentenanta preventiva pentru aparate AC tip split x 250) + (Tarif interventie in caz de defectiune pentru aparate AC tip split x 5) + (Tarif interventie in caz de defectiune pentru centrale de ventilatie, chillere si ventiloconvectoare x 5) + (Rezerva de implementare = 25210.00 lei fara TVA)

Rezerva de implementarereprezinta o rezervă la dispozitia autoritații contractante și nu este obligatoriu a fi cheltuita in totalitate, ci strict pentru destinatia pentru care a fost alocată – cheltuielile cu piesele de schimb care se pot efectua in baza contractului.

Numarul interventiilor la cerere pentru aparatele de climatizare stabilite in cadrul formulei de calcul sunt cu titlu informativ, si se bazeaza pe istoricul interventiilor efectuate in anul precedent; Autoritatea contractanta nu este obligata sa comande/plateasca pina la atingerea numarului specificat de interventii si va solicita prestarea serviciilor in masura in care necesitatea este exprimata de beneficiarul intern.

**Condiţii de plată**

In conformitate cu prevederile Legii 139/2022, contractantul are obligatia de a emite facturi electronice si de a le transmite autoritatii contractante prin sistemul national privind factura electronica RO e-factura.

Plata se va efectua:

a) 30 de zile calendaristice de la data la care factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta, din sistemul RO e-factura, daca receptia serviciilor este anterioara acestei date;

b) 30 de zile calendaristice de la data receptiei serviciilor, daca factura electronica este disponibila spre descarcare de către Autoritatea Contractanta din sistemul RO e-factura, la data receptiei ori anterior acestei date. Recepția se va efectua pe baza de proces verbal semnat de Contractant și Autoritatea contractantă.

Obs. La incarcarea facturilor electronice este necesara completarea codurilor CPV pentru fiecare produs/serviciu facturat.

**Prin depunerea ofertei, ofertantul își exprimă implicit acceptul sau asupra condițiilor de valabilitate a ofertei, asupra termenului de plată si a condițiilor privind prestarea serviciilor.**

*Ofertantul desemnat câștigător are obligația de a se prezenta în termen de 5 zile de la primirea invitației pentru semnarea contractului, transmisă de autoritatea contractantă. Dacă termenul de 5 zile a expirat iar ofertantul desemnat câștigător nu s-a prezentat pentru semnarea contractului, situația va fi asimilată refuzului de a semna contractul.*

**Directia Achiziţii Publice si Urmarire Contracte**

Ing. Gabriela Alexoaei

Întocmit:

Ec Cristian Ignat